附件三

犍为县人民医院中央空调机组更换润滑油项目报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 润滑油 | PP23BZ103005C | 2 | 桶 | 供应商填写 | 供应商填写 |  |
| 油回收过滤器 | KH42ME060 | 1 | 个 | 供应商填写 | 供应商填写 |  |
| 油过滤器 | 02XR05009501或02XR05006201 | 1 | 个 | 供应商填写 | 供应商填写 |  |
| 干燥过滤器 | KH45LE120 | 1 | 个 | 供应商填写 | 供应商填写 |  |
| 其他费用 | 供应商填写 | | | | | |
| 合计 | 供应商填写 | | | | | |

注：以上报价需包含人工、运输、更换、检测等费用