附件二：

犍为县人民医院

电动手术台维修调研

服务方案报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 电动手术台 |
| 故障现象 | 使用遥控器操作手术台无任何动作，疑似控制板或遥控器损坏 |
| 型号 | DL.A |
| 生产厂家 | 科凌医电 |
| 报价 |  |
| 设备规格表  （可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后10个工作日内完成维修  售后质保期：至少3个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称  （加盖公章） |  |