犍为县人民医院制水设备耗材市场调研报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格或型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 反渗透膜 | 8040 | 支 | 5 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 阳树脂 | 弱酸性，25L/包 | 袋 | 12 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 椰壳活性炭 | 8-20目 | 包 | 6 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 石英砂 | 粗砂 | 包 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 中砂 | 包 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 细砂 | 包 | 2 | 供应商填写 | 供应商填写 |
| 其他费用 | 供应商填写 |
| 合计 | 供应商填写 |