附件三：

犍为县人民医院水处理设备耗材市场调研报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价 |
| 1 | 食品用活性炭 | 食品级果壳碳 | 2 | 袋 | 供应商填写 |
| 2 | 钠离子树脂 | 001\*7阳离子树脂 | 4 | 桶 | 供应商填写 |
| 3 | 反渗透膜 | 4040 | 6 | 根 | 供应商填写 |
| 4 | 保安过滤膜 | 5um\*20英寸 | 3 | 支 | 供应商填写 |
| 5 | 电解槽 | 2升 | 1 | 只 | 供应商填写 |
| 6 | 前置过滤滤芯 | 5um\*20英寸 | 3 | 支 | 供应商填写 |
| 7 | 其他费用 | 供应商填写 | | | |
| 8 | 合计 | 供应商填写 | | | |