附件三：

犍为县人民医院

全自动血球仪穿刺者维修调研

服务方案报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 全自动血球仪 |
| 故障现象 | 穿刺针老化，影响检测结果的准确性，需更换 |
| 型号 | XS-500i |
| 生产厂家 | 希森美康医用电子（上海）有限公司 |
| 报价 |  |
| 设备规格表（可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后10个工作日内完成维修售后质保期：至少6个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称（加盖公章） |  |