附件三：

犍为县人民医院

全自动生化分析仪维护保养调研

服务方案报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | **全自动生化分析仪** |
| 内容 | 设备使用时间较长，需进行系统性维护、保养、校准、测试等工作。电解质模块电磁阀故障，需一并处理。 |
| 型号 | 701 |
| 生产厂家 | 罗氏 |
| 报价 |  |
| 设备规格表  （可另附页说明） |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 交货期、相关售后质量及服务承诺（可另附页说明并加盖公章） | 交货周期：确定配件采购后20个工作日内完成工作  售后质保期：至少6个月（质保期内如更换此配件，五个工作日内完成更换，质保期顺延至少六个月） |
| 填报时间 |  |
| 填报公司名称  （加盖公章） |  |