| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本功能、配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声微探头系统 | 1套 | 基本功能:通过内镜直接观察腔内病变的同时，又可进行实时超声扫描，清晰显示消化道壁的层次结构及部分毗邻脏器。 配置：主机和两种超声频率探头 |
| 2 | 肿瘤深部热疗机 | 1台 | 基本功能： 肿瘤深部热疗 配置：主机、治疗床、测温系统、控制系统以及电磁屏蔽设施。 |
| 3 | 射频控温热凝器 | 1台 | 配置：射频控温热凝器、电极、射频热凝电极套管针 |
| 4 | 微波治疗仪 | 2台 | 基本功能：微波治疗属于物理治疗之一，可适用于颈肩腰腿疼痛患者的抗炎、止痛、恢复感觉和运动功能的治疗。 配置：微波治疗仪 理疗头 |
| 5 | 中药熏蒸治疗仪 | 2台 | 基本功能：中药熏蒸适用于颈椎病、腰肌劳损、冻结肩、肩袖损伤，类风湿性关节炎、软组织损伤、偏瘫等疾病。 |
| 6 | 超声探头消毒器 | 1台 | 配置：消毒超声探头 |
| 7 | 牙科高速涡轮机和反角手机 | 牙科高速涡轮机40把 反角手机10把 | 配置：1:所有治疗椅都能使用。2:能高温高压，3:按压式换针，4:一体化机身 |