| 序号 | 设备名称 | 数量 | 基本功能、配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声微探头系统 | 1套 | 基本功能:通过内镜直接观察腔内病变的同时，又可进行实时超声扫描，清晰显示消化道壁的层次结构及部分毗邻脏器。 配置：主机和两种超声频率探头 |
| 2 | 肿瘤深部热疗机 | 1台 | 基本功能： 肿瘤深部热疗 配置：主机、治疗床、测温系统、控制系统以及电磁屏蔽设施。 |
| 3 | 射频控温热凝器 | 1台 | 配置：射频控温热凝器、电极、射频热凝电极套管针 |