犍为县人民医院财务科等基础设备及配件询价采购项目技术参数及商务要求（实质性要求）

- 包1

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医保电子凭证刷脸设备 | 套 | 4 | 0.5 | 2 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 2 |  |

- 技术参数要求：

1、主要功能：需实现医保电子凭证扫码应用、刷脸应用和医保支付、身份识别及核验等。

2、显示器：≥8寸竖屏，分辨率：800*1280，电容式触控屏；

3、*处理器：≥八核，主频1.8GHz或以上；（处理器为国产芯片作为单独加分项）

4、*核心芯片：投标人或制造商提供的医保业务综合服务终端使用的核心芯片为中国地区品牌优先(包含中国大陆，中国台湾，中国香港等)。

5、存储器：≥4GB+64GB；

6、*操作系统：Android9.0或以上；

7、网络：WIFI:2.4G/5G双频，通过3G/4G网络专线或GRE方式接入医保业务区网络；

8、人脸识别：基于 3D 结构光摄像头，具备人脸识别功能并能通过人脸识别确认用户身份

9、蓝牙：4.2频率范围：2400-2483.5MHz；发射功率：≤20dBm（EIRP）；

10、二维码识读：传感器；支持码制：符合国际、国内通用二维码标准识读精度：一维码≥5mil；二维码≥7.5mil，二维扫描模块支持通过定制数据线实现PAD及电脑双向通讯；

11、*加密安全：内置国家密码管理部门核准硬件密码技术加固安全模块，终端部件防拆；（作为加分项）

12、*防盗设计：须具备防盗锁孔设计，保障设备安全性；

13、*USB连接线上通信具备指示灯功能。

14、*扩展接口：网口*1；USB*3；电源口*1

15、*须具备支架升降，高度可调节功能。提供产品彩页

16、*产品认证：国家医保局CHS认证机构检测《医保业务综合服务终端检测报告证书》

ROHS认证、3C认证、SRRC核准认证、CTA许可证（提供证明材料）

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否

- 包2

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙周手术套装（根尖手术套装） | 套 | 1 |  | 1.9 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1.9 |  |

二、技术参数要求：

| 根尖手术套装器械清单及参数要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 参考型号及规格 | 数量 |  | 备注 |
| 根尖探针 | JX1/JX2 | 1 |  | 灰色 |
| 牙周探针 | JEX/JPP | 1 |  |  |
| 口镜 | JX5 | 1 |  |  |
| 牙龈剥离器 | JE1 JE2 | 1 |  | 金色 |
| 牙龈切开剥离器 | JE3 JE4 | 1 |  |  |
| 根尖倒充填器 | JM1 JM2 | 1 |  | 绿色 |
| MTA输送器 | JM3 JM4 | 1 |  |  |
| 根尖倒充加压填器 | JB2 JP3 | 1 |  |  |
| 根尖倒充填器 | JP6 JP7 | 1 |  |  |
| 刮治器 | JC1 JC2 | 1 |  | 蓝色 |
| 刮治器 | JC3 JC4 | 1 |  |  |
| 刮治器 | JC9 JC10 | 1 |  |  |
| 刮治器 | JC11 JC12 | 1 |  |  |
| 刮治器 | JC13 JC14 | 1 |  |  |
| 刮治器 | JC15 JC16 | 1 |  |  |
| 手柄 |  | 1 |  | 显微口镜 |
| 鸭嘴型口镜 | JIMM1 | 1 |  |  |
| 菱形口镜 | JIMM2 | 1 |  |  |
| 圆形口镜 | JIMM3 | 1 |  |  |
| MTA成型器 |  | 1 |  | 黑色 |

根尖手术套装器械参数：

1、要求不同用途的器械 以四种颜色颜色区分

银灰色：3支用于观察，诊断手术部位

黄金色：2支骨膜、龈齿等软组织的切断使用

蓝色：6支清除根尖周围病毒使用

绿色：5支根尖切割后，充填手术时使用。                                                  2、套装内需要配显微口镜镜片和手柄，镜片和手柄可以拆卸更换，口镜镜片分菱型、圆型、鸭嘴型三种型号。

3、套装需配有黑色mta成型模块。

4、套装配有独立的器械盒。

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥1年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否

- 包3

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用钬激光光纤（200μm） | 根 | 1 |  | 1.4 | 可消毒重复使用 |
| 合计 |  |  |  |  | 1.4 |  |

- 技术参数要求：

传导光纤技术参数

| 型号 | 200μm |
| --- | --- |
| 纤芯直径 | 200μm |
| 长度 | 3m±10% |
| 纤芯材质 | 石英 |
| 接口类型 | SMA-905 |
| 适用波长 | 300nm-2400nm |
| 最低传输效率 | ≥80% |
| 抗拉强度 | ≥4.9N |

- 注：普东医疗钬激光治疗机HZ-B配套。

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后30日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

1.3验收：由采购人组织，中标人配合进行。

1.4验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

- 四、是否专门面向中小企业：否