犍为县人民医院输血科温湿度监测系统询价采购项目技术参数及商务要求（实质性要求）

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度监测系统 | 套 | 1 | 3.28 | 3.28 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 3.28 |  |

- 技术参数要求：

1.温湿度监测系统主机：1台；

2.温湿度监测系统终端：30台；

3.可实时采集监测温湿度数据；

4.可自动生成监测报表，监测频率可由用户自行设定；

5.温湿度超过设定范围时，系统具备自动报警功能；

*6.主机连接电脑实时查看温湿度数据、报表等信息；

7供电模式：可充电锂电池；

8. 可配外置探头：PT100探头；

*9.温度测量范围：-200℃~150℃、*温度测量误差：0℃~+65℃误差士0.5℃，其它±1℃；

10.记录容量：6万组数据，支持断点续传；

11.记录时间间隔：0-60S(可调）、上传时间间隔：60S;

12.报警：超范围时可实时报警；

13.远程升级：支持

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥2年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

四、是否专门面向中小企业：否