犍为县人民医院金钟湾消防改造项目工程量清单及商务要求

- 工程量清单（总限价5.8万元）

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点型光电感烟探测器 | 个 | 169 |
| 2 | 点型光电感温探测器 | 个 | 6 |
| 3 | 声光报警器 | 个 | 32 |
| 4 | 手动报警按钮 | 个 | 32 |
| 5 | 消火栓按钮 | 个 | 16 |
| 6 | 隔离模块 | 个 | 6 |
| 7 | 消防广播（扬声器） | 个 | 30 |
| 8 | 明配管 JDG20 | m | 1915.8 |
| 9 | 配线 ZR-RVS-2*1.5 | m | 2008.8 |
| 10 | 火灾报警控制器 | 台 | 1 |
| 11 | 消防广播主机 | 台 | 1 |

- 二、技术参数要求：

- 1.满足国家及项目所在地当地政府规范要求，特别是对于文明施工的要求。

- 2.服从承包人的总包协调管理，遵守承包人的规章制度和合同的相关约定。

- 3.做好自行施工部分的安全文明施工和防护措施工作，负责对自行施工部分做到工完场清，达到项目所在地有关规定的标准和要求，分包人承担自身施工安全防护措施的相关费用。

- 4.在分包人工程实施过程中，分包人应对现场操作稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，应保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身伤亡事故。对施工中发生任何安全事故或因分包人管理不善造成的损失，由分包人承担相应责任。

- 5.属分包人职责范围内或分包人现场需要委托承包人施工的工作内容，费用另行计取；属承包人职责范围而委托分包人施工的，费用由承包人承担。

- 6.分包人应根据现场场地布置情况，自行考虑材料堆场、临时库房、水平运输等一切措施内容，所有措施费用均包含在分包人合同价款内（在综合单价中考虑），同时分包人施工任务中所需安全措施及防护搭设费用包含在上述合同价中。

- 7.严格按照现行国家建筑工程施工规范，满足质量验收要求和项目所在地政府的相关规定。

- 8.符合建筑防火通用规范 GB55037-2022

- 9.符合火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019

- 10.符合火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013

- 11.所使用报警设备产品须与本院报警设备一致，设备不因厂家产品升级换代后而与以安装设备兼容，方便后期购买零配件进行维护保养，。

- 12.因工作地点特殊，工作时间严格遵守甲方代表规定时间进行施工。在日常工作中所有施工工具严格管理，如管理失当后果自负。甲方代表有权发现未在规定时间施工、施工工具管理失当可对施工方进行500-5000次/元罚款。

- 商务要求：

- 1、承诺合同签订后60个工作日内完成施工安装并通过验收。

- 2、验收：由采购人组织，中标人配合进行。

- 3、验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。

- 是否专门面向中小企业：否