附件四：

制冷剂型号：

R134A

数量：

483kg

技术要求：

1. 提供产品合格证明；
2. 制冷剂需为国产产品；
3. 提供制冷剂加注服务（含抽真空等工作）；
4. 提供货物的数量需满足要求。

 商务要求：

1. 所加注的制冷剂提供1年质保期。
2. 合同签订后需满足10日内到货，按照业主要求的时间完成加注。
3. 加注服务期满一年内，因产品质量问题产生的后果由供应商承担。