犍为县人民医院

健康管理中心装修改造项目技术及商务要求

- 项目工程清单及技术要求

| 序号 | 施工内容 | 单位 | 工程量预计 | 材料要求及施工说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PVC地坪胶 | m² | 1085㎡ | （含公共区域和房间内部）含腻子灰等材料费及人工费等。PVC地坪胶颜色施工时报医院确认。 |
| 2 | 吊顶仿瓷修补+乳胶漆滚刷 | m² | 1085㎡ | （含公共区域和房间内部含腻子灰等材料费及人工费等。）。 |
| 3 | 墙面修补乳胶漆滚刷+挂网 | m² | 2170㎡ | （含公共区域和房间内部）含腻子灰等材料费及人工费等。 |
| 4 | 三人座沙发 | 套 | 20套 | 样式规格施工时报医院确认。 |
| 5 | 灯具更换改造 | 套 | 92套 | 600mm×600mm平板45WLED灯具。 |
| 6 | 网络接口施工 | 套 | 约25套 | （含面板、开孔、水晶头安装等）含线材料费及安装人工费等。 |
| 7 | 网线与电线开槽和恢复 | 项 | 约50米 | 含线材料费及安装人工费等。 |
| 8 | 6类网线布线 | m | 约80米 | 含材料费及人工费等。 |

注：以上工程量均为预估量，实际施工量以现场为准。

二、商务要求

项目名称：犍为县人民医院健康管理中心装修改造项目

建设地点：犍为县玉津镇津华大道1179号。

建设内容：健康管理中心范围内地面PVC地坪胶、吊顶仿瓷修补+乳胶漆滚刷、墙面修补乳胶漆滚刷+挂网、灯具更换改造、网络接口施工等。所有施工材料、工艺必须符合国家相关建设标准，报业主书面确认同意后施工。

施工周期：30个日历天。

最高限价：￥250000元,大写：贰拾伍万圆整。

质 保 期：一年

付款方式：工程竣工且验收合格，经审计确认结算价后采购人收到正式发票后30个日历天内支付至结算金额的97%，剩余3%，待质保期满后一次性支付。

资质要求：1.潜在服务商须具备独立企业法人资格；2.须具备国家行政主管部门核发的建筑装修装饰工程专业承包资质。

犍为县人民医院

2024年9月6日