犍为县人民医院牙科无油空气压缩机采购项目技术参数及商务要求（实质性要求）

- 一、采购清单：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 预算单价 （元） | 预算总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科无油空气压缩机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 |  |

- 技术参数要求：

牙科无油空气压缩机技术参数

- 满足至少6台牙椅的动力气源及医疗用压缩气体的生成设备装置，达到医疗用压缩空气的标准要求。

- 配置由压缩机机头、储气罐等组成，具有稳定、安全、节能、环保等特点。

- 储气罐容积至少为130L，罐体安装有安全阀、压力表、排水阀及单向阀。

三、商务要求：

1、交货期及地点：

1.1 交货期：合同签订后15日内

1.2 交货（验收）地点: 犍为县人民医院

2、质保及售后服务

2.1质保期：≥2年

2.2售后服务：质保期内，2小时内响应，做出维修方案时间：≤4小时，维修工程师24小时内到达现场处理，维修所需配件及维修服务费用由乙方承担。

3、安装调试及验收：

3.1供应商负责设备安装、调试、培训。

3.2货物到达安装现场后，供应商接到买方通知后7日内到达现场组织安装、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。

3.3成交（中标）供应商应提供全套技术资料、操作手册、维修手册，原厂保修卡，提供专用安装、维修工具和日常维修工具。

3.4供应商应就设备的安装、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备安装调试完毕后，供应商应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

3.5验收：由采购人组织，中标人配合进行。

3.6验收标准：应严格按照政府采购法律法规及财政部发布的《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求和谈判文件规定的要求及合同约定的标准进行验收。