附件四：

犍为县人民医院

房顶围墙改造项目报价表

项目名称：犍为县人民医院房顶围墙改造项目

项目编号： QYXM2024-24号

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **房顶围墙改造** | | | | | |
| **序号** | **施工内容** | **单位** | **工程量** | **小计（元）** | **材料要求及施工说明** |
| 1 | 原有墙体拆除 | 项 | 1 |  | 墙体长度约30米，含拆除人工费等。 |
| 2 | 不锈钢栏杆安装 | 项 | 1 |  | 与女儿墙高度合计1.2米，含材料费及人工费。材料为202不锈钢。 |
| 3 | 卫生保洁 | 项 | 1 |  | 含人工费等。 |
| 4 | 建渣清运 | 项 | 1 |  | 含建渣清运上车费及运费等。 |
| 5 | 脚手架安装 | 项 | 1 |  | 脚手架高度24米，宽度36米，含搭建、拆除、以及防滑网、木板施工平台安装。 |
| **合计（元）** | |  |  |  |  |
| 备注：上述报价包括人工费、材料费、安装费、机械设备使用费、运费、不可预见费、管理费、场地恢复费、税费及质保期维护费等所有费用。 | | | | | |

注：1、投标人投标报价总价超过本项目最高限价的，做无效投标处理。

2、报价应是最终用户验收合格后的总价，包含本项目的一切费用。

投标人名称： （单位公章）。

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人名章）： 。

日 期：